泉惠环评〔2025〕表41号

泉州市生态环境局关于泉州闽纺检测技术有限公司实验室建设项目环境影响报告表的批复

泉州闽纺检测技术有限公司：

你公司报送的由泉州市华大环境保护研究院有限公司编制的《泉州闽纺检测技术有限公司实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县螺阳镇溪西村溪东557号（原螺阳镇溪西村溪东244号），租用泉州市溢燕体育用品有限公司办公楼的第2、3层进行办公及实验检测。本项目从事服装服饰检测技术服务，年检测约10000组。项目总投资200万元，环保投资18万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：

1.生活污水经化粪池处理达标后，生产废水经自建污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂统一处理。外排污水应从严执行惠安县污水处理厂进水水质要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。

2.实验室酸雾废气经一套“碱液喷淋”设施处理后，通过一根15米高排气筒（DA001）排放，其氮氧化物、硫酸雾、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值，排放速率标准值按严格50%进行；有机试剂使用产生废气经通风橱收集后通过一根15米高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃参照执行《工业企业 挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1其他行业限值。

实验检测废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的无组织排放监控浓度限值;非甲烷总烃有机废气厂区内无组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表2标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1；非甲烷总烃有机废气厂区边界无组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表3标准。

排

- 3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

- 4.废样品、废包装物、废RO膜和废水处理污泥等一般工业固废收集后委托相关单位回收处置；实验废液、废化学试剂瓶、废手套和化学实验残渣等危险废物收集后委托有资质的单位回收处置；生活垃圾应由当地环卫部门统一清运处理。

- 三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.项目建成后生产废水总量指标：COD≤0.0032t/a、NH3-N≤0.00032t/a，COD新增年排放量小于0.1吨，NH3-N新增年排放量小于0.01吨，均无需购买排污权交易指标。

2.项目建成后生产废气总量指标：

NOx≤0.00305t/a，VOCs≤0.00919；NOx新增年排放量小于0.1吨，VOCs新增年排放量小于0.1吨，均无需购买排污权交易指标。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

原《违规建设项目环保备案料及〕备573号）、原环评《建食品股锅炉技改项环评〔2022〕5号同作。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年87月 5 日

抄送：螺阳镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州市华大环境保护研究院有限公司。