泉惠环评〔2025〕表46号

泉州市生态环境局关于惠安金特针织有限公司锅炉技改项目环境影响报告表的批复

惠安金特针织有限公司：

你公司报送的由泉州众创阳光环保科技有限公司编制的《惠安金特针织有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县螺城镇城北工业区，依托原有锅炉房，不新增占地。对现有锅炉房进行升级改造，新增2台燃天然气蒸汽锅炉代替现有燃生物质/燃柴锅炉，项目新增投资70万元，其中环保投资20万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.锅炉排污水及软化处理废水经三级沉淀池处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂统一处理。外排污水应从严执行惠安县污水处理厂进水水质要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。

2.锅炉燃气废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准，通过一根25米高的排气筒排放。

蒸汽

- 3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.锅炉技改后生产废水主要污染物总量指标：COD≤0.9038t/a、NH3-N≤0.0904t/a，未超过原有项目生产废水取得排放量：COD≤0.9294t/a、NH3-N≤0.0929t/a，无需进行排污权交易。

2.锅炉技改后生产废气主要污染物总量指标：SO2≤0.3870t/a、NOx≤1.5510t/a，原有项目取得排放量：SO2≤1.3940t/a、NOx≤0.9860t/a，其中锅炉技改后SO2总量指标未超过原有项目取得排放量，无需进行排污权交易，锅炉技改后NOx总量指标超出部分（0.5650t/a）需进行排污权交易。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

七、该项目批复后，你公司原环评《关于<惠安金特针织有限公司新增一台4T/H备用锅炉项目环境影响报告表>的批复》（批复文号：惠环保审〔2018〕表35号）同时作废。

八、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年9月3日

抄送：螺城镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州众创

阳光环保科技有限公司。