泉惠环评〔2025〕表54号

泉州市生态环境局关于福建省基恩士机械

科技有限公司定制性设备生产项目

环境影响报告表的批复

福建省基恩士机械科技有限公司：

你公司报送的由益琨（泉州）环保技术开发有限公司编制的《福建省基恩士机械科技有限公司定制性设备生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县惠东工业园区，租用福建省统仕包装科技有限公司的闲置厂房限公司现有生加工生产，预计年。；项投资50万元，环保投资8万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：

1.项目无生产废水产生。生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入惠东工业区污水处理厂处理，污水排放废严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的标准及惠东工业区惠安处理厂进水水质要求。生产西安山水

。

2.调/喷烤漆废气收集后引入“干式过滤（过滤棉）+活性炭吸附装置”处理达标后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放，其中有机废气执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1排放限值（涉及涂装工序的其他行业），颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。

厂界有机废气执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4排放限值；厂界颗粒物及焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2排放限值。厂内非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3排放限值，监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值。

3#厂房燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉排放标准限值，通过一根25米高的排气筒（DA003）排放。食堂油烟经“集气装置+静电油烟净化器”处理后，通过一根25米高排气筒（DA004）排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型标准限值。废水处理设施恶臭经“集气装置+生物除臭装置”处理后，通过一根15米高排气筒（DA005）排放，恶臭排放参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1及表2排放限值。

喷漆废气

《印刷行业挥发边、插脚及底封废气收集后，经二级活性炭吸附，通过一根30米高排气筒（DA0树脂工业污染物排放标准》（GB3-201味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1限值2014）表2新建燃气锅炉限值。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中限值；；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，厂界二甲苯、乙酸乙酯及非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4中标准限值。

排

- 3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

- 4.金属边角料及焊渣经收集后委托相关单位处置；漆渣、废过滤棉、废活性炭、沾染切削液的金属屑、废切削液及破损的沾染物料空桶按照危险废物环境管理要求进行收集、贮存，委托有资质单位处置利用；

- 生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

- 一期委托相关单位回收危险废物

- 三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目；增VOCs排放量0.2915t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即0.3498t/a）。

- 2≤a，新增大于1均Cs≤0

- 你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

- 五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

原《违规建设项目环保备案料及〕备573号）、原环评《建食品股锅炉技改项环评〔2022〕5号同作。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年1097月10 16日

抄送：惠安县经济开发区管委会，泉州市惠安生态环境保护综合执

法大队，益琨（泉州）环保技术开发有限公司。

建州融创环保科技有限公司。