
泉惠环评〔2025〕表55号
泉州市生态环境局关于福建多龙食品有限公司魔芋制品及鱼糜、肉糜制品生产项目
环境影响报告表的批复


福建多龙食品有限公司：

你公司报送的由泉州众创阳光环保科技有限公司编制的《福建多龙食品有限公司魔芋制品及鱼糜、肉糜制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县东桥镇坑尾村浯水边317号，租用泉州市福冻美食品商贸有限公司第二层闲置厂房；从事魔芋制品及鱼糜、肉糜制品加工生产，预计年加工魔芋制品900吨（魔芋条、片、丝、结等），鱼糜、肉糜制品900吨（鱼肠、肉肠、鱼丸、肉丸、午餐肉等）；总投资1000万元，环保投资10万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：

1.生活污水依托出租方厂区内现有化粪池预处理后通过市政管网排入惠东工业区污水处理厂处理，从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和惠东工业区污水厂进水水质标准；生产废水依托出租方厂区内“物化+生化”废水处理站处理后通过市政管网排入惠东工业区污水处理厂处理，废水排放从严执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准和惠东工业区污水处理厂进水水质标准。

2.油烟废气经“集气罩+静电式油烟净化器”处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放，排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）大型标准排放限值；燃气废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）排放限值，通过1根15米高排气筒（DA002）排放；废水处理站恶臭污染物无组织排放参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3、表4工业区排放限值。











3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.废包装材料、废油脂和废水处理站产生的污泥等一般固废经收集后暂存后，委托相关单位处理；
生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。


三、项目主要污染物排放总量控制指标：
1.项目建设后生产废水污染物总量指标：COD≤0.4317t/a、NH3-N≤0.0432t/a，需进行排污权交易。

2.项目建设后生产废气污染物总量指标：SO2≤0.1002t/a、NOx≤0.4008t/a，需进行排污权交易。



四、
你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。 
五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。
                                  泉州市生态环境局 

                                  2025年10月24日
抄送:惠安县经济开发区管委会,泉州市惠安生态环境保护综合执法
大队,泉州众创阳光环保科技有限公司。



- 6 -


