惠安县市场监督管理局

行政处罚决定书

惠市监罚〔2024〕6号

当事人：惠安县灿丰建材商行

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92350521MA8UNGT29A

经营场所：惠安县螺阳镇东风村璀璨一号1842-42号店面

经营者：谢灿峰

身份证号码：***

2023年11月1日，我局执法人员根据监督抽检不合格线索（检验报告编号2023JDA1096），依法对位于惠安县螺阳镇东风村璀璨一号1842-42号店面的惠安县灿丰建材商行进行检查，现场检查时，该商行经营者谢灿峰在场配合，执法人员表明来意，谢灿峰确认于2023年10月12日收到编号为2023JDA1096的检验报告，另在现场发现有在售的被抽检的不合格产品宾利®牌角阀11个，经请示领导同意后对上述产品予以扣押。截止2023年11月1日，当事人未对检验结果提出异议，鉴于被抽检产品的检验报告已生效，被抽检产品“管螺纹精度和耐腐蚀性能项目不符合GB/T 26712-2021标准要求”，当事人销售上述产品的行为已涉嫌销售不合格产品，当日，本局予以立案调查。

经查：一、当事人系2022年3月4日设立的个体工商户，经营场所位于惠安县螺阳镇东风村璀璨一号1842-42号店面，主要从事建筑装饰材料销售；五金产品零售。

二、2023年6月15日，业务员到店铺推销，当事人购进13个“宾利®牌 品名：304钻石轮角阀（规格型号：9501-1）”摆放在店内销售，进价为7.8元/个。该批次角阀于2023年7月6日在惠安县市场监督管理局流通领域商品质量监督抽查中被抽检，经检验，管螺纹精度和耐腐蚀性能项目不符合GB/T 26712-2021标准要求，依据NACCXZ 02-2023《惠安县产品质量监督抽查实施细则 角阀》，判定为被抽查产品一般不合格。检验项目：管螺纹精度 技术要求：产品外接密封管螺纹应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的规定，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度。检验结果：通规通，止规通。判定：不合格；检验项目：耐腐蚀性能 技术要求：按8.7进行试验，应不低于GB/T6461-2002的表1中外观评级（RA）9级的要求。检验结果：6级。判定：不合格；当事人于2023年10月12日收到检验报告，截止2023年11月1日，当事人未提出异议，上述被抽检批次角阀的检验报告已生效。上述产品的执行标准为GB/T26712-2021《卫生洁具及暖气管道用角阀》，GB/T26712-2021中7.2.1规定“产品外接密封管螺纹应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的规定，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度”；GB/T26712-2021中7.71规定“按8.7进行试验，应不低于GB/T6461-2002的表1中外观评级（RA）9级的要求”，因此上述产品质量应当符合GB/T26712-2021的规定。该批次产品被抽样2个，现场剩余11个（含备样2个），售价12元/个，货值金额156元，抽样售出2个，违法所得8.4元。另查明，当事人近两年没有被我局或相关部门行政处罚过。

以上违法事实有现场笔录、现场检查照片、当事人经营者询问笔录、编号为（2023JDA1096的检验报告及编号为2023JDA1096的福建省产品质量监督抽查抽样单，当事人个体工商户营业执照、经营者身份证等为据，证据客观合法关联，足以认定。

2024年1月2日，本局向当事人送达了编号为惠市监（螺阳）罚告〔2024〕1号的《行政处罚告知书》，当事人在法定期限内未提出陈述申辩意见。

综上，本局认为：当事人销售的宾利®牌 品名：304钻石轮角阀（规格型号：9501-1）角阀，明示的执行标准为GB/T26712-2021《卫生洁具及暖气管道用角阀》，其中7.2.1规定“产品外接密封管螺纹应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的规定，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度”；GB/T26712-2021中7.71规定“按8.7进行试验，应不低于GB/T6461-2002的表1中外观评级（RA）9级的要求”，因此上述产品质量应当符合GB/T26712-2021的规定。当事人销售的产品经抽检，管螺纹精度和耐腐蚀性能项目不符合GB/T 26712-2021标准要求，依据NACCXZ 02-2023《惠安县产品质量监督抽查实施细则 角阀》，判定为不合格。当事人销售的上述产品系不符合《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款第三项的产品，当事人的行为构成《中华人民共和国产品质量法》第三十九条所指销售不合格产品的违法行为。鉴于当事人积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，建议给予从轻处罚。

综上，依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条规定，责令当事人停止销售不合格产品，对当事人销售不合格产品的违法行为，处罚如下：没收不合格产品11个；没收违法所得8.4元；并处罚款156元，以上罚没款合计164.4元。

所处罚没款，当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到本局螺阳镇市场监督管理所开具缴款书并到银行缴纳罚没款。根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项、《中华人民共和国行政强制法》第四十五条、第五十三条的规定，逾期不缴纳罚款的，应自缴纳期限届满次日起每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对本行政处罚决定不服，可于收到本处罚决定书之日起六十日内向惠安县人民政府申请行政复议，也可以于六个月内依法向鲤城区人民法院提起行政诉讼。前述期间，本行政处罚不停止执行。

惠安县市场监督管理局

2024年1月10日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）