附表：

表1：第一批检定/校准仪器一览表（5月）
	序号
	仪器名称
	仪器型号
	溯源方式
	备注

	1
	移液器
	（100-1000）uL
	校准
	

	2
	移液器
	（2-10）ml
	校准
	

	3
	移液器
	(1000-5000)uL
	校准
	

	4
	移液器
	2000uL
	校准
	

	5
	非甲烷总烃
	H5210
	校准
	

	6
	定位仪
	G20
	校准
	

	7
	激光测距仪
	D2
	校准
	


表2：第二批检定/校准仪器一览表（6、7、8月）

	序号
	仪器名称
	仪器型号
	溯源方式
	备注

	1
	哈希PCII便携式比色计水质检测仪
	PCII/58700-00
	校准
	按规程要求

	2
	轻便三杯风向风速表
	FYF-1/05M12251
	校准
	

	3
	表层水温计
	2215475
	校准
	

	4
	声校准器
	AWA6221A/103393
	检定
	

	5
	多功能声级计
	AWA6228/110244
	检定
	

	6
	玻璃转子流量计
	LZB-3WB/9947
	校准
	

	7
	卫星定位仪
	G120BD
	校准
	

	8
	数字压力表
	HC-YS100
	校准
	

	9
	钢卷尺
	3m
	校准
	

	10
	标准砝码
	10mg、100mg、1g、100g
	检定
	

	11
	砝码
	200g
	检定
	

	12
	手提式压力蒸汽灭菌器
	DGB-280B
	校准
	

	13
	BOD培养箱
	LRH-250F
	校准
	

	14
	电热鼓风干燥箱
	DGG-9070B
	校准
	

	15
	电热恒温水浴锅
	HH-8PD
	校准
	

	16
	电热恒温水浴锅
	HH-8
	校准
	

	17
	节能箱式电阻炉
	SX2-4-10A
	校准
	

	18
	加热消解器
	CTL-25
	校准
	

	19
	浊度仪
	TN500
	校准
	

	20
	电热恒温培养箱
	HPX-9162MBE
	校准
	

	21
	环境空气采样器
	崂应2021型
	校准
	

	22
	大气采样器
	QC-2A
	校准
	

	23
	红外分光测油仪
	JLBG-126
	校准
	

	24
	恒温恒湿滤膜自动称重系统
	RG-AWS12
	检定、校准
	温湿度、十万分之一天平（检定）

	25
	电子分析天平
	AL-204
	检定
	

	26
	pH计
	pH700
	检定
	

	27
	可见分光光度计
	V-5000
	检定
	

	28
	紫外可见分光光度计
	UH5300
	检定
	

	29
	电子分析天平
	ME204
	检定
	

	30
	电导仪
	CON700
	校准
	

	31
	离子色谱仪
	PIC-10A
	校准
	

	32
	气相色谱仪
	7890B
	校准
	

	33
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
	崂应3012H-D型
	校准
	CO、O2、动压、静压、SO2、NO、温度、流量、NO2、


表3：第四批检定/校准仪器一览表（10、11、12月）

	序号
	仪器名称
	仪器型号
	溯源方式
	

	1
	表层水温计
	7
	校准
	

	2
	溶解氧测定仪
	OXI730
	校准
	

	3
	温湿度计
	G2080C
	校准
	

	4
	温湿度计
	G2080C
	校准
	

	5
	温湿度计
	G2080C
	校准
	

	6
	温湿度计
	G2080C
	校准
	

	7
	温湿度计
	G2080C
	校准
	

	8
	温湿度表
	WHM-5
	校准
	

	9
	温湿度计
	TH-602F
	校准
	

	10
	温湿度计
	TH-602F
	校准
	

	11
	温湿度计
	TH-602F
	校准
	

	12
	温湿度计
	TH-602F
	校准
	

	13
	温湿度计
	TH-602F
	校准
	

	14
	温湿度计
	TH-602F
	校准
	

	15
	温湿度计
	TH-602F
	校准
	

	16
	温湿度计
	TH-602F
	校准
	

	17
	温湿度计
	TH-602F
	校准
	

	18
	温湿度计
	TH-602F
	校准
	

	19
	温湿度计
	得力
	校准
	

	20
	温湿度计
	得力
	校准
	

	21
	温湿度计
	得力
	校准
	

	22
	温湿度计
	得力
	校准
	

	23
	温湿度计
	得力
	校准
	

	24
	轻便三杯风向风速表
	FYF-1/05M12220
	校准
	

	25
	数字温湿度大气压力计
	DYM3-03
	校准
	

	26
	智能高精度综合标准仪
	崂应8040型
	校准
	

	27
	电磁流速流量计
	HY.DCB-II
	校准
	

	28
	机械秒表
	806
	校准
	

	29
	声校准器
	AWA6221A/1003374
	检定
	

	30
	多功能声级计
	AWA6228/103093
	检定
	

	31
	空盒气压表
	DYM3
	校准
	

	32
	倾斜式微压计
	YYT-2000B
	校准
	

	33
	钢卷尺
	5m
	校准
	

	34
	原子荧光光度计
	HGF-S3
	校准
	

	35
	便携式多种气体检测仪
	ZR-3110
	校准
	


表4：第四批检定/校准仪器一览表（2027年1、2月）

	序号
	仪器名称
	仪器型号
	溯源方式
	

	1
	大气采样器
	ZR-3923型
	校准
	

	2
	大气采样器
	ZR-3923型
	校准
	

	3
	大气采样器
	ZR-3923型
	校准
	

	4
	大气采样器
	ZR-3923型
	校准
	

	5
	噪声监测仪、校准器
	AWA6292
	检定
	

	6
	噪声监测仪、校准器
	AWA6292
	检定
	

	7
	校准器
	AWA6021A
	检定
	

	8
	校准器
	AWA6021A
	检定
	

	9
	高压灭菌器
	DSX-24L-I
	校准
	

	10
	高压灭菌器
	DSX-24L-I
	校准
	

	11
	紫外分光光度计
	X-9
	校准
	

	12
	含湿量测定仪
	ZR3062
	校准
	

	13
	水质多参数分光光度计
	PIT1030
	校准
	

	14
	气象参数测定仪
	9050B
	校准
	

	15
	多参数水质分析仪
	HQ4300
	校准
	检：溶解氧、PH、电导率、水温

	16
	多参数水质分析仪
	HQ4300
	校准
	检：溶解氧、PH、电导率、水温

	17
	智能COD回流消解仪
	JX-101
	校准
	

	18
	便携式浊度仪
	2100Q
	校准
	

	19
	生化培养箱
	SPX-250L
	校准
	

	20
	COD快速测定仪
	5B-3C（V8）
	校准
	

	21
	智能降水采样器
	崂应25021
	校准
	检：PH、电导率

	22
	真空箱采样器
	MH3052
	校准
	

	23
	智能多参数消解仪
	LH-A116
	校准
	

	24
	消解器
	YKJ-4B
	校准
	


