## 1
惠安县分布式光伏承载力情况表
县（区）名称 | 是否整体受限 | 分布式电源承载力（MW） |  | 已接容量（分布式光伏及小水电 （MW） | 已备案未并网容量（MW） | 分布式电源可开放并网容量（MW） |  | 分布式电源可开放备案容量（MW） |  | 县（区）可开放容量评估等级 | 220千伏及以下可开放设备评估统计
|  | 下限* | 上限* |  |  | 下限* | 上限* | 下限* | 上限* |  | 220千伏主变可开放容量评估情况 | 110千伏主变可开放容量评估情况 | 35千伏主变可开放容量评估情况 | 10千伏台区可开放容量评估情况
惠安县 | 否 | 943.9 | 1145.34 | 382.2452 | 51.169 | 360.7748 | 562.2148 | 246.0926 | 447.5326 | 绿色 | 绿色：7 黄色：0 红色：0 | 绿色：23 黄色：0 红色：0 | 绿色：0 黄色：0 红色：0 | 绿色：2487 黄色：28 红色：58
备注：本次测算以泉州地区截至2026年6月12日分布式光伏、电源、电网、负荷等数据为边界。按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》（DL/T 2041-2025）规定，承载力上限为计划增配灵活调节资源场景下的承载力，下限为未增配灵活调节资源场景下的承载力，可开放容量并网容量=承载力-已接容量。